## Introduksjon
Vedlegg til NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2023
Rapport 25/2023
Dette er et vedlegg til NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2023, publisert i oktober 2023.
Beskrivelser av våre vurderinger finner du i rapporten Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2023.
Følg lenken til rapporten ved å trykke på bildet til høyre.
Ved spørsmål, ta kontakt med:
Jon Gustav Kirkerud
Innholdsfortegnelse:
- Hovedtall fra analysen
- Kull-, gass- og CO2-priser
- Forbruk i Norden
- Produksjon i Norden
- Kraftbalanse i nordiske prisområder
- Kraftpriser i nordiske prisområder
Merknader til tallene:
(i) "B", "L" og "H" i tabellene henviser til henholdsvis basis, lav og høy bane for CO2-, gass- og kullpriser.
(ii) Antatt valutakurs er 10,1 NOK/EUR.
(iii) Grunnet avrundinger kan det forekomme avvik mellom hovedtall, og forbruk- og produksjondeling per prisområde og teknologi.

## Hovedtall fra analysen
Hovedtall fra analysen
| Scenario | Norge | Sverige | Finland | Danmark | Tyskland | Nederland | Frankrike | Storbritannia
Årlig gjennomsnittspris (øre/kWh) | B2030 | 80 | 76 | 77 | 82 | 82.6591 | 78.5231 | 77.9754 | 86.9546
| B2035 | 59 | 56 | 58 | 69 | 70.1708 | 67.0192 | 65.8867 | 70.7273
| B2040 | 49 | 48 | 56 | 58 | 63.7923 | 63.0957 | 64.606 | 64.5094
| H2030 | 121 | 116 | 133 | 121 | 120.8721 | 115.7026 | 115.0996 | 128.7151
| H2035 | 84 | 78 | 80 | 102 | 105.8201 | 101.7706 | 100.3324 | 107.9411
| H2040 | 74 | 70 | 77 | 91 | 100.4024 | 99.8745 | 102.3164 | 102.2585
| L2030 | 47 | 45 | 46 | 47 | 47.1909 | 44.3696 | 44.0946 | 49.2964
| L2035 | 34 | 33 | 35 | 38 | 38.6291 | 36.5906 | 35.9469 | 38.813
| L2040 | 27 | 28 | 34 | 31 | 33.4906 | 32.7644 | 33.3933 | 33.733
Produksjon (TWh) | 2022 | 156.425 | 170.3615 | 73.142 | 40.0807 | 540.5 | 117.884 | 445.7 | 323.265
| B2030 | 163.9256 | 196.8182 | 99.7985 | 54.941 | 588.5356 | 165.5212 | 595.9585 | 338.1154
| B2035 | 180.3849 | 209.2595 | 110.783 | 71.165 | 672.8151 | 191.7354 | 646.2564 | 380.2838
| B2040 | 203.3044 | 220.5961 | 115.0405 | 96.7578 | 756.5816 | 218.1239 | 692.1484 | 433.0542
Forbruk (TWh) | 2022 | 135.308 | 136 | 81 | 35 | 512.4 | 113.618 | 453.3 | 319.306
| B2030 | 163.2909 | 165 | 102 | 52.4 | 619.3059 | 141.5673 | 514.5407 | 357.5749
| B2035 | 176.2257 | 176.5 | 112.5 | 67.6 | 697.5896 | 172.2843 | 572.7909 | 391.7149
| B2040 | 191.4104 | 193 | 122 | 81.5 | 786.0192 | 199.9869 | 644.8387 | 439.7425
Kraftbalanse (TWh) | 2022 | 21.117 | 34.3615 | -7.858 | 5.0807 | 28.1 | 4.266 | -16.7 | 3.959
| B2030 | 0.63466 | 31.8182 | -2.2015 | 2.541 | -30.7703 | 23.9539 | 81.4178 | -19.4595
| B2035 | 4.1592 | 32.7595 | -1.717 | 3.565 | -24.7744 | 19.4511 | 73.4655 | -11.4311
| B2040 | 11.8941 | 27.5961 | -6.9595 | 15.2578 | -29.4377 | 18.137 | 47.3097 | -6.6882
Alle kraftpriser er oppgitt i reelle 2022-kroner.
Disse prisene er årlige gjennomsnittspriser av 30 ulike værscenarioer.
2022 tall er foreløpig statistikk fra nasjonale statiske byråer, transmisjonsoperatører og Eurostat.
Forbruk og produksjon inkluderer ikke:
- lading og utlading av batterier
- bruttoproduksjon og forbruk til pumping*
*Produksjonstallene til Frankrike for 2022 inkluderer pumpekraft. Disse er ikke inkludert i kraftbalansen.
Kraftbalanse er ikke nødvendigvis lik Produksjon - Forbruk i tabellen.
Europa inkluderer de 19 europeiske landene vi modellerer.

## Kull-, gass- og CO2-priser
Kull-, gass-, og CO2-priser
| Kull [€/MWh] |  |  | Gass [€/MWh] |  |  | CO2 [€/tonn]
| Lav | Basis | Høy | Lav | Basis | Høy | Lav | Basis | Høy
2030 | 6.3 | 10.5 | 15.75 | 15 | 30 | 48 | 63 | 105 | 147
2035 | 5.898 | 10.2 | 16.0369 | 14.55 | 30 | 50.025 | 62.25 | 107.5 | 155.25
2040 | 5.497 | 10.1 | 16.3237 | 14.1 | 30.5 | 52.05 | 61.5 | 110 | 163.5

## Forbruk i Norden
Kraftforbruk i Norden [TWh]
Land | År | Husholdninger og tjenesteyting | Transport | Landbasert industri og datasentre | Hydrogen | Petroleums-næringen | Nettap og annen bruk | Sum
Norge | 2022 | 60 | 2.9 | 52.2 | 0 | 8.9 | 9.7 | 133
| 2022 temp* | 61.7 | 2.9 | 52.158 | 0 | 8.85 | 9.7 | 135.308
| B2030 | 62.1909 | 8.4 | 61.5 | 4 | 16.2 | 11 | 163.2909
| B2035 | 61.1757 | 12.7 | 66.2 | 7.25 | 17.4 | 11.5 | 176.2257
| B2040 | 60.1604 | 16.2 | 74.6 | 12 | 16.45 | 12 | 191.4104
Sverige | 2022 | 76 | 3 | 47 | 0 | 0 | 10.25 | 136.25
| B2030 | 74 | 9 | 60 | 10 | 0 | 12 | 165
| B2035 | 73 | 14 | 62 | 15 | 0 | 12.5 | 176.5
| B2040 | 71 | 20 | 64 | 25 | 0 | 13 | 193
Danmark | 2022 | 20 | 1 | 11.3 | 1 | 0 | 1.9624 | 35.2624
| B2030 | 24.5 | 4 | 16.2 | 5 | 0 | 2.7 | 52.4
| B2035 | 27 | 7 | 19.6 | 11 | 0 | 3 | 67.6
| B2040 | 28 | 10 | 24 | 16 | 0 | 3.5 | 81.5
Finland | 2022 | 41 | 1 | 35 | 0 | 0 | 3.57 | 80.57
| B2030 | 44 | 3 | 45 | 7 | 0 | 3 | 102
| B2035 | 44 | 5 | 47 | 13 | 0 | 3.5 | 112.5
| B2040 | 43 | 6 | 50 | 19 | 0 | 4 | 122
* Temperaturkorrigert forbruk i husholdninger og tjenesteyting

## Produksjon i Norden
Kraftproduksjon i Norden [TWh]*
Land |  | Vannkraft | Vindkraft på land | Havvind | Solkraft | Kjernekraft | Annen Termisk** | Produksjonsavkortning | Sum
Norge | 2022 | 128.7 | 14.8 | 0 | 0.157 | - | 2.4 |  | 146.057
| 2022 normalår *** | 136.8 | 16.9 | 0 | 0.225 | 0 | 2.5 |  | 156.425
| B2030 | 141.9153 | 17.8391 | 0 | 3.9423 | 0 | 1.0499 | -0.821 | 163.9256
| B2035 | 143.7433 | 19.9563 | 11.2128 | 6.6436 | 0 | 1.0349 | -2.206 | 180.3849
| B2040 | 144.9708 | 23.1006 | 28.9462 | 8.8477 | 0 | 1.037 | -3.598 | 203.3044
Sverige | 2022 | 69.4 | 32.9965 | 0 | 2 | 50.4649 | 15.5 |  | 170.3615
| B2030 | 65.0244 | 55.2466 | 2.8997 | 7.8604 | 49.4282 | 16.8507 | -0.492 | 196.8182
| B2035 | 64.3052 | 63.2975 | 9.3991 | 10.1336 | 48.641 | 14.4081 | -0.925 | 209.2595
| B2040 | 63.5221 | 75.6227 | 9.3991 | 11.0429 | 48.8009 | 13.2344 | -1.026 | 220.5961
Danmark | 2022 | 0 | 11.0317 | 9.1539 | 2.4472 | 0 | 17.4479 |  | 40.0807
| B2030 | 0 | 14.2478 | 18.7639 | 7.3429 | 0 | 14.6165 | -0.03 | 54.941
| B2035 | 0 | 15.0659 | 39.0388 | 9.2621 | 0 | 11.2682 | -3.47 | 71.165
| B2040 | 0 | 19.5262 | 62.0129 | 10.9866 | 0 | 6.9022 | -2.67 | 96.7578
Finland | 2022 | 13.5462 | 15.9976 | 0 | 0.43198 | 22.6435 | 20.5227 |  | 73.142
| B2030 | 13.5462 | 29.8811 | 0 | 3.1998 | 34.8632 | 18.3081 |  | 99.7985
| B2035 | 13.5462 | 34.9774 | 6.9998 | 4.7998 | 33.6412 | 16.8187 |  | 110.783
| B2040 | 13.5462 | 40.0715 | 7.1998 | 6.3997 | 33.644 | 14.1793 |  | 115.0405
* Modellresultater gitt våre fremskrivnigner av produksjonskapasiteter. Tall for 2022 er statistikk.
*** Midlere årsproduksjon for installert produksjon ved utgangen av 2022.
Produksjonskapasiteter i Norden [GW]*
Land |  | Vannkraft | Vindkraft på land | Havvind | Solkraft | Kjernekraft | Annen Termisk** |  | Sum
Norge | 2022 | 33.7 | 5.073 | 0 | 0.299 | 0 | 0.64 |  | 39.712
| B2030 | 36.905 | 5.279 | 0 | 4.361 | 0 | 0.315 |  | 46.86
| B2035 | 37.801 | 5.773 | 2.4 | 7.355 | 0 | 0.315 |  | 53.644
| B2040 | 38.528 | 6.5 | 6.2 | 9.798 | 0 | 0.315 |  | 61.341
Sverige | 2022 | 16.399 | 14.278 | 0 | 2.367 | 6.852 | 7.802 |  | 47.698
| B2030 | 16.618 | 21.558 | 0.712 | 8.264 | 6.852 | 5.611 |  | 59.615
| B2035 | 16.618 | 23.672 | 2.316 | 10.654 | 6.852 | 5.451 |  | 65.563
| B2040 | 16.618 | 27.515 | 2.316 | 11.61 | 6.852 | 5.29 |  | 70.201
Danmark | 2022 | 0 | 4.731 | 2.306 | 3.115 | 0 | 5.936 |  | 16.088
| B2030 | 0 | 3.89 | 4.334 | 7.334 | 0 | 5.195 |  | 20.753
| B2035 | 0 | 3.631 | 8.549 | 9.251 | 0 | 4.245 |  | 25.676
| B2040 | 0 | 4.389 | 13.69 | 10.973 | 0 | 2.776 |  | 31.828
Finland | 2022 | 2.776 | 6.199 | 0 | 0.4 | 2.774 | 7.792 |  | 19.941
| B2030 | 2.776 | 10.785 | 0 | 3.242 | 4.374 | 7.792 |  | 28.969
| B2035 | 2.776 | 11.977 | 2.059 | 4.863 | 4.374 | 7.921 |  | 33.97
| B2040 | 2.814 | 13.537 | 2.118 | 6.484 | 4.374 | 7.873 |  | 37.2
** Melkøya er modellert som et netto forbruk. Dvs. at vi har modellert forbruket som hentes fra nettet (totalt forbruk minus produksjonen på gasskraftverket på Melkøya). Produksjon på gasskraftverket på Melkøya er altså ikke med her.

## Kraftbalanser Norden
Kraftbalanse i nordiske prisområder [TWh]
|  | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | FIN | DK1 | DK2
Produksjon | 2022 | 16.097 | 42.97 | 28.93 | 30.2 | 27.87 | 29.1 | 56.1 | 76.1 | 9.1 | 73 | 26 | 14.0802
| 2022_midlere* | 19.4017 | 51.1843 | 27.235 | 28.392 | 30.2231 | - | - | - | - | - | - | -
| B2030 | 20.0536 | 54.6377 | 28.2502 | 28.9295 | 32.2728 | 33.5648 | 59.3957 | 88.5853 | 15.2726 | 99.7818 | 38.5322 | 16.4092
| B2035 | 20.2509 | 67.5527 | 29.8783 | 29.6591 | 33.2766 | 34.97 | 61.8829 | 91.0677 | 21.4675 | 110.6465 | 42.5246 | 28.565
| B2040 | 21.249 | 82.7694 | 34.1731 | 30.1299 | 35.2554 | 38.4198 | 61.3915 | 99.5281 | 21.2564 | 114.8299 | 59.1587 | 37.5987
Forbruk | 2022 | 32 | 36 | 28 | 20 | 17 | 10 | 16 | 85 | 25 | 81 | 23 | 12
| B2030 | 38.734 | 46.7499 | 31.7766 | 24.263 | 20.9932 | 18.1596 | 20.3789 | 97.4635 | 29.3032 | 103.0927 | 31.7705 | 20.2917
| B2035 | 41.6242 | 51.4485 | 32.5328 | 28.3751 | 21.8627 | 21.061 | 21.9018 | 103.6034 | 31.4977 | 113.2014 | 40.9174 | 27.7211
| B2040 | 44.2013 | 59.544 | 33.4481 | 30.905 | 22.9892 | 26.1874 | 23.9098 | 109.0371 | 34.0009 | 122.221 | 48.5783 | 33.8872
Kraftbalanse | 2022 | -15.903 | 6.97 | 0.93 | 10.2 | 10.87 | 19.1 | 40.1 | -8.9 | -15.9 | -8 | 3 | 2.0802
| B2030 | -18.6804 | 7.8878 | -3.5264 | 4.6665 | 11.2796 | 15.4052 | 39.0168 | -8.8782 | -14.0306 | -3.3109 | 6.7617 | -3.8825
| B2035 | -21.3733 | 16.1042 | -2.6545 | 1.2839 | 11.414 | 13.9091 | 39.9811 | -12.5357 | -10.0302 | -2.5549 | 1.6073 | 0.84397
| B2040 | -22.9523 | 23.2255 | 0.72496 | -0.77504 | 12.2662 | 12.2324 | 37.4817 | -9.509 | -12.7444 | -7.391 | 10.5804 | 3.7114
* Midlere årsproduksjon for installert produksjon ved utgangen av 2022.

## Kraftpriser Norden
Kraftpriser i nordiske prisområder [øre/kWh]
| Scenario | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | DK1 | DK2 | FIN
Snittpris [øre/kWh] | B2030 | 81 | 82 | 81 | 75 | 81 | 73 | 74 | 78 | 78 | 81 | 84 | 77
Reelle 2022-kroner | B2035 | 59 | 57 | 61 | 58 | 59 | 53 | 54 | 57 | 56 | 68 | 70 | 58
| B2040 | 51 | 49 | 49 | 48 | 49 | 45 | 47 | 50 | 50 | 58 | 60 | 56
| L2030 | 47 | 47 | 47 | 44 | 47 | 43 | 43 | 46 | 46 | 47 | 49 | 46
| L2035 | 34 | 32 | 35 | 34 | 34 | 31 | 32 | 34 | 33 | 38 | 39 | 35
| L2040 | 28 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 31 | 32 | 34
| H2030 | 121 | 123 | 122 | 114 | 121 | 113 | 113 | 118 | 117 | 120 | 124 | 133
| H2035 | 84 | 83 | 87 | 82 | 85 | 74 | 77 | 80 | 79 | 101 | 103 | 80
| H2040 | 77 | 74 | 72 | 71 | 74 | 66 | 69 | 73 | 73 | 90 | 92 | 77
Disse prisene er årlige gjennomsnittspriser av 30 ulike værscenarioer.